## 工作表1
食品工廠大樓安全檢查紀錄表
檢查項目 | [5 empty] | 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
[6 empty] | 日期 | [6 empty] | 問題備註
二、三、四樓鐵門：緊鎖。
蒸餾水桶水位：若太低，請於次日電購。
四樓窗戶：關閉。排風扇：檢查是否故障。
三樓廁所：檢查電燈、關閉排風扇。
三至二樓樓梯鋁窗：鎖緊。
二樓廁所：檢查電燈，關閉排風扇。
一至二樓樓梯鋁窗：鎖緊。
一樓廁所：檢查感應燈開關是否開啟、夜間關閉排風扇。
一樓工廠四周窗戶：鎖緊。 |  |  |  | 緊鄰宿舍面的窗戶請檢查。
一樓工廠冷藏庫 (EP101A)：門關緊並記錄溫度(oC) --(正常 0-10oC) | [12 empty] | 冷凍/冷藏庫有問題請洽
一樓工廠冷凍庫 (右一)：門關緊並記錄溫度 (oC) --(正常 -20oC 以下) | [12 empty] | 曾國良 助教：0916-996-508
一樓工廠冷凍庫 (左二)：門關緊並記錄溫度 (oC) --(正常 -30oC 以下)
一樓工廠冷藏室 (左一)：門關緊並記錄溫度 (oC) --(正常 0-10oC)
一樓工廠冷藏庫 (右二)：門關緊並記錄溫度 (oC) --(正常 0-15oC) | [12 empty] | 此庫目前停機暫不使用
一樓工廠 -80oC 冰箱 ：門關緊並記錄溫度 (oC) --(正常 -80oC 以下)
地下室：關燈、EP003教室於 17:30 關門(勿上鎖)。 | [5 empty] | 系圖請上鎖。
一樓大門及工廠內側門：17:40關閉。側鋁門請上鎖。
其他：如插座，電線有焦黑情況？冷凍乾燥機是否正常？ | [12 empty] | 異常狀況請隨時通知
檢查時間：
檢查者簽名：
大樓及儀器安檢人員(TA)每學期工作日，起自上一任交接給你，訖至交接給下一任。
1.請於每週一至週五下午五點四十分檢查上列各項並於確認欄中確實勾記及填寫檢查時間。
2.次週一中午前，將前週紀錄表交系辦，否則後果自行負責。
3.如有任何問題請註明之，並向系辦公室反應。
系安全委員： | [5 empty] | 技士簽名： | [6 empty] | 年 月 日
食品科學系 - 公共區域及儀器室檢查紀錄表
檢查項目 | [5 empty] | 星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
[6 empty] | 日期 | [6 empty] | 問題備註
四樓公共儀器室檢查：室內整潔、桌面擦拭
檢查儀器狀況
登記簿使用狀況
三樓公用教室：EP301 整潔及器具檢查 (白板筆、板擦、單槍、電動螢幕
設備遙控器歸位)，E化講桌是否正常(有問題請告知技士)。
EP315儀器室室溫檢查(預設室溫為25oC) |  |  |  |  | 每月請清洗冷氣濾網一次。 | [7 empty] | 室溫正常為23-26度間，並確認冷氣設定勿低於25度，每週二、五請改成除濕模式。
EP315公共儀器室檢查：室內整潔、桌面擦拭
檢查儀器狀況
登記簿使用狀況
EP201儀器室室溫檢查(預設室溫為25oC) |  |  |  |  | 每月請清洗冷氣濾網一次。 | [7 empty] | 室溫正常為23-26度間，並確認冷氣設定勿低於25度，每週二、五請改成除濕模式。
EP201公共儀器室檢查：室內整潔、桌面擦拭
檢查儀器狀況
登記簿使用狀況
EP203儀器室室溫檢查(預設室溫為24oC) |  |  |  |  | 每月請清洗冷氣濾網一次。 | [7 empty] | 室溫正常為23-26度間，並確認冷氣設定於24度，EP203冷氣不關機。
EP203儀器室監視器狀況(異常請記錄狀況並通知技士)
二樓教師及研究室信箱：維持整潔、信箱內信件未取時請適時提醒
一樓公共區域：公告欄整理 (掉落、過期……等)
一樓影印機： | 機器顯示碳粉過少、旁邊櫃內A4 影印紙低於 2 包 | [11 empty] | 影印機廠商：陳人偉 經理 (0952-216-645)
(請通知知系辦)、並請順手維持旁邊環境整潔
地下一樓公用教室：EP003 整潔及器具檢查 (白板筆、板擦、單槍、電動螢幕 | [12 empty] | EP003請勿上鎖，若被鎖上，請到一樓影印機旁櫃子上方找KEY
設備遙控器歸位)，E化講桌是否正常(有問題請告知技士)。
地下一樓公共儀器室檢查：室內整潔、桌面擦拭
檢查儀器狀況
登記簿使用狀況
各樓層走道及公共空間滅火器、緊急照明燈、出口燈檢查(放置地點：地下室梯間及走道、一樓走道及工廠門、各樓梯間、各樓層、公共實驗室) | [7 empty] | 效期不足： |  |  |  |  | 每年3、6、9、12月之最後一週的星期一固定檢查。發現故障或問題請隨時通知。
檢查時間：
檢查者簽名：
大樓及儀器安檢人員(TA)每學期工作日，起自上一任交接給你，訖至交接給下一任。
1. 請每日自行安排時間檢查上列各項並確認欄中確實勾記及填寫檢查時間。
2. 如有任何問題請註明，並向系辦反應。
系安全委員： | [5 empty] | 技士簽名： | [6 empty] | 年 月 日